Rada 872 1.0.000.63.3

Waterbesparende en onderhoudsarme draaibare douchekop waarvan het huis is vervaardigd uit zwart, kalkwerend kunststof. Dit huis omsluit een messing verchroomd kogelgewricht met een sokkel van 1/2" buitendraad. Een debiet van 6 l/min. wordt verkregen door het inwendig geplaatste cilindervormige remstukje, alsmede door het speciale concept van het sproeirooster dat bestaat uit drie afzonderlijke ingeschroefde sproeiringen.

Aansluiting:

½" BSP buitendraad (ref. 872) of

½" BSP binnendraad (ref. 872-01)

Deze zijn ook verkrijgbaar op douchearm met rozet voor aansluiting op inbouw- of opbouwleidingwerk.