Knijpdouche voor bladmontage  art nr 712035 2.1931.367

Rechte grijs met groene knijpoogdouche voor wandmontage,vervaardigd uit kunststof en messing  met 1 sproeikop voorzien van beschermkap voldoet aan  DIN EN 15154-2:2006 en ANSI Z358.1-2009.  De rubber beschermkap beschermt de hulpzoekende tegen stoten,de bijhorende stofkap opent automatisch. Tevens is de oogdouche voorzien van een geïntegreerde drukonafhankelijke volumestroombegrenzer (7l/min) om in elke situatie een normconform straalbeeld te creëren.

De oogdouche met slang uit siliconen met rvs mantel (1500mm),  wordt bediend door een niet direct-sluitend knijpmechanisme in groene kunststof.

De inlaat van de oogdouche is voorzien van een 1/2" wartel.  Geleverd met schuine wandhouder.