Rada Sport, douchepaneel

Rada Sport, douchepaneel, waterbesparend en robuust, met electronische tiptoetsbediening met instelbare douchetijd en cyclusspoeling, voor voorgemengd water. Met vaste waterbesparende douchekop. Wordt geleverd met geïntegreerde HEC batterij met levensduur van minimaal 10 jaar. Met bovenaansluiting 15mm, met afsluiter.

Bestelnr.: 1.1776.002 (Art.nr. 710150) (wit) 
Bestelnr.: 1.1776.001 (Art.nr. 710160) (zilvergrijs)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Composiet, kunsthars/steen 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluiting : 			15 mm 
Bediening: 			Electronische tiptoets 
Afmetingen paneel: 		1167 x 114/70 mm (l x b) 
Voeding: 			HEC batterij (levensduur > 10 jaar*)

Basisinstellingen: 
Douchetijd: 			30 seconden 
Cyclusspoeltijd: 		60 seconden 
Cyclusspoelinterval: 		48 uur (Slim) 

Instelmogelijkheden: 
Douchetijd: 			20, 30, 60, 120 sec. 
Cyclusspoeltijd: 		60, 120, 180, 300 sec. 
Cyclusspoelinterval: 		geen, 24, 48, 72 uur 
Cyclusspoeltypes: 		Slim (afhankelijk van het gebruik) Vast (onafhankelijk van het gebruik) Cyclusspoelmoment: 		Bij spoeltype Vast, kan ingesteld worden dat er bijvoorbeeld alleen 
    				's nachts gespoeld wordt.

Presto DL 400 SE, douchepaneel

Presto aluminium douchepaneel, type DL 400 SE, voor koud of voorgemengd water, met bovenaansluiting. Waterbesparend en robuust, met zelfsluitende kraan met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Met douchekop met volumetroombegrenzer 6 l/min. en onderhoudsarme kunststof sproeiplaat. Aansluiting aan bovenzijde ½" buitendraad, met kogelafsluiter.

Bestelnr.: 2.1930.171 (Art.nr. 27400)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Aluminium 
Volumestroom: 		6 l/min 
Werkdruk: 			100 - 500 kPa 
Aansluiting: 			½” bu. dr. 
Spoeltijd: 			Ca. 30 seconden 
Afmetingen paneel: 		1070 x 80 x 31 mm

Presto DL 400 E SENSOR, douchepaneel

Presto douchepaneel, type DL 400 E SENSOR, voor koud of voorgemengd water. Waterbesparend en robuust, infraroodbediend met instelbare looptijd en cyclusspoeling. Met douchekop met volumestroombegrenzer 8 l/min. (6 l/min. begrenzer meegeleverd) en onderhoudsarme kunststof anti-kalk sproeiplaat. Waterzijdige aansluiting aan bovenzijde.

Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij (6V CRP2):
Bestelnr.: 1460722 (Art.nr. 27471) Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter 
Bestelnr.: 1460723 (Art.nr. 27472) Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter 

Uitvoeringen inclusief transformator (230 / 7V): 
Bestelnr.: 1460725 (Art.nr. 27475) Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter 
Bestelnr.: 1460726 (Art.nr. 27476) Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Aluminium legering 
Volumestroom: 		8 of 6 l/min. naar keuze 
Werkdruk: 			100 - 500 kPa 
Spoeltijd: 			30 seconden 

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox): 
Spoeltijd: 			1 - 255 seconden 
Start-Stop functie: 		Stop functie gedurende de eerste 10 sec. niet actief 
Cyclusspoeltijd: 		0 - 255 seconden 
Cyclusinterval: 			0 - 240 uur 

Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik

Rada V100, rvs douchepaneel

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, voor koud of voorgemengd water, type V100. Waterbesparend en robuust, met Presto 50, mechanisch zelfsluitende kraan met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met flexibele slangaansluiting ½” wartel.

Bestelnr.: 1.1929.218 (Art.nr. 433055)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluiting: 			½” wartel 
Spoeltijd: 			ca. 30 seconden 
Afmetingen paneel: 		1200 x 200 x 60 mm

Rada V200, rvs douchepaneel

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel voor koud of voorgemengd water, type V200. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend, met Mono Control piëzo druktoetsbediening en ½" magneetventiel. Met een vaste spoeltijd van 30 sec. en een vaste cyclusspoeling van 60 sec. na 72 uur geen gebruik, met start-stop functie. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met kogelafsluiter en flexibele slangaansluiting met ½” wartel voor boven- of achteraansluiting. Inclusief Rada netadapter 230/12 V AC.

Bestelnr.: 1.1929.216 (Art.nr. 432000)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluiting: 			½” wartel 
Afmetingen paneel: 		1200 x 170 x 50 mm 
Instellingen (in sec.): 		Spoeltijd: 30 sec. (vast) 
Cyclusspoeltijd: 		60 sec. (vast) 
Cyclusinterval: 			72 uur (vast) 
Start-Stop: 			Ja

Rada V212, rvs douchepaneel

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel voor koud of voorgemengd water, type V212. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met piëzo druktoetsbedie - ning met instelbare douchetijd en cyclusspoeling, voor voorgemengd water. Wordt geleverd met magneetventiel en geïntegreerde HEC batterij met levensduur van minimaal 10 jaar. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met afsluiter en flexibele slangaansluiting met ½” wartel voor boven- of achteraansluiting.

Bestelnr.: 1364354 (Art.nr. 432012)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluiting: 			½” wartel 
Afmetingen paneel: 		1200 x 170 x 50 mm 
Voeding: 			HEC batterij (levensduur > 10 jaar*) 

Basisinstellingen: 
Douchetijd: 			30 seconden 
Cyclusspoeltijd: 		60 seconden 
Cyclusspoelinterval: 		48 uur (Slim) 

Instelmogelijkheden: 
Douchetijd: 			20, 30, 60, 120 sec. 
Cyclusspoeltijd: 		60, 120, 180, 300 sec. 
Cyclusspoelinterval: 		geen, 24, 48, 72 uur 
Cyclusspoeltypes: 		Slim (afhankelijk van het gebruik) Vast (onafhankelijk van het gebruik) Cyclusspoelmoment: 		Bij spoeltype Vast, kan ingesteld worden dat er bijvoorbeeld alleen 
 				's nachts gespoeld wordt.

Rada V300, rvs douchepaneel

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, voor koud of voorgemengd water, type V300. Waterbesparend en robuust, met Rada Pulse infraroodbediening en ½" magneetventiel. Spoeltijd instelbaar, cyclusspoeling instelbaar. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met kogelafsluiter, magneetventiel en flexibele slangaansluiting ½” wartel. Extra benodigd: Rada Pulse besturingskast.

Bestelnr.: 1.1929.219 (Art.nr. 433065)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluiting: 			½” wartel 
Spoeltijd: 			instelbaar 
Cyclusspoeling: 		instelbaar 
Afmetingen paneel: 		1200 x 170 x 50 mm

Rada V500, rvs douchepaneel

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, voor koud of voorgemengd water, type V500. Waterbesparend en robuust, met Rada Outlook infraroodbediening. Spoeltijd instelbaar, cyclusspoeling instelbaar via Rada Outlook digitale mengkraan. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106 met KIWA keur laag verbruik, met instelbare sproeihoek. Met flexibele slangaansluiting met ½” wartel, voor bovenof achteraansluiting. Extra benodigd Rada Outlook digitale mengkraan.

Bestelnr.: 1.1929.225 (Art.nr. 435065) V500 met Outlook infrarood bediening en VR106 
Bestelnr.: 1.1929.226 (Art.nr. 435066) V510 met Outlook piëzo (280105) bediening en VR106 Bestelnr.: 1.1929.227 (Art.nr. 435067) V540 met Outlook piëzo bediening (280105) en glijstangset

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluiting: 			½” wartel 
Spoeltijd: 			instelbaar 
Cyclusspoeling: 		instelbaar 
Afmetingen paneel: 		1200 x 170 x 50 mm

Rada V600, douchepaneel

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type V600, met Rada campingsensor voor één douche met tijdsignalering via led's. Bestaande uit een piëzo bedieningssensor met geïntegreerde electronica en 10 led's. Met instelbare spoeltijd, pauzetijd, blokkeertijd en cyclusspoeling. Koppelbaar in een netwerk. Netadapter apart te bestellen.

Bestelnr.: 1480102

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geepoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen: 			½” wartel 
Afmetingen paneel: 		1200 x 200 x 60 mm 

Bedieningssensor: 		
Activering: 			Rada piëzo druktoets 
Tijdsignalering: 			Via LED's 
Beschermingsklasse: 		IP 65 
Kabellengte: 			10 meter (5-aderig) 

Basisinstellingen: 
Douchetijd: 			5 min. 
Pauzetijd: 			1 min. 
Blokkeertijd: 			2 min. 
Cyclusspoeltijd: 		2 min. (Slim) 
Cyclusinterval: 			72 uur 
Opm.! Bij gebruik van een zogenaamde spoeltimer, zijn extra spoelingen instelbaar.

Rada M100, rvs douchepaneel

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M100, met geïntegreerde, niet door de gebruiker te bedienen, Rada Mini thermostaatkraan. Waterbesparend en robuust, met Presto 50 mechanisch zelfsluitende kraan met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek, kogelafsluiters en flexibele slangaansluitingen ½” wartel.

Bestelnr.: 1.1929.221 (Art.nr. 434055)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen: 			½” wartel 
Spoeltijd: 			ca. 30 seconden 
Afmetingen paneel: 		1200 x 200 x 60 mm

Rada M110, rvs douchepaneel 

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M110, met geïntegreerde, door de gebruiker te bedienen, thermostaatkraan met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren. Waterbesparend en robuust, met Presto 50 mechanisch zelfsluitende kraan met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek, kogelafsluiters en flexibele slangaansluitingen met ½” wartel.

Bestelnr.: 1.1929.222 (Art.nr. 434056)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen: 			½” wartel 
Spoeltijd: 			ca. 30 seconden 
Afmetingen paneel: 		1200 x 200 x 60 mm

Rada M200, rvs douchepaneel 

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M200, met geïntegreerde, door de gebruiker te bedienen, thermostaatkraan met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren. Waterbesparend en robuust, met Mono Control 130 piëzo druktoetsbediening. Met een vaste spoeltijd van 30 sec. en een vaste cyclusspoeling van 60 sec. na 72 uur geen gebruik, met start-stop functie. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106 met KIWA keur laag verbruik, met instelbare sproeihoek. Met kogelafsluiters, magneetventiel en flexibele slangaansluitingen met ½” wartel, voor boven- of achteraansluiting. Inclusief Rada netadapter 230/12V AC.

Bestelnr.: 1.1929.233 (Art.nr. 990007)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen: 			½” wartel 
Afmetingen paneel: 		1200 x 200 x 60 mm 

Instellingen (in sec.): 
Spoeltijd: 			30 sec. (vast) 
Cyclusspoeltijd: 		60 sec. (vast) 
Cyclusinterval: 			72 uur (vast) 
Start-Stop: 			ja

Rada M212, rvs douchepaneel 

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M212, met geïntegreerde, door de gebruiker te bedienen, thermostaatkraan met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met piëzo druktoetsbediening met instelbare douchetijd en cyclusspoeling. Wordt geleverd met magneetventiel en geïntegreerde HEC batterij met levensduur van minimaal 10 jaar. Met waterbespa - rende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek. Met afsluiters en flexibele slangen met ½” wartel voor boven- of achteraansluiting.

Bestelnr.: 1364355 (Art.nr. 990012)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen: 			½” wartel 
Afmetingen paneel: 		1200 x 200 x 60 mm 
Voeding: 			HEC batterij (levensduur > 10 jaar*) 

Basisinstellingen: 
Douchetijd: 			30 seconden 
Cyclusspoeltijd: 		60 seconden 
Cyclusspoelinterval: 		48 uur (Slim) 

Instelmogelijkheden: 
Douchetijd: 			20, 30, 60, 120 sec. 
Cyclusspoeltijd: 		60, 120, 180, 300 sec. 
Cyclusspoelinterval: 		geen, 24, 48, 72 uur 
Cyclusspoeltypes: 		Slim (afh.van het gebruik) Vast (onafh. van het gebruik) Cyclusspoelmoment: 		Bij spoeltype Vast, kan ingesteld worden dat er bijvoorbeeld alleen 
 				's nachts gespoeld wordt.

Rada M300, rvs douchepaneel 

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M300, met geïntegreerde, door de gebruiker te bedienen, thermostaatkraan met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren. Waterbesparend en robuust, met Rada Pulse infraroodbediening. Spoeltijd instelbaar, cyclusspoeling instelbaar. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek, kogelafsluiters, magneetventiel en flexibele slangaansluitingen ½” wartel. Extra benodigd Rada Pulse centrale besturingskast.

Bestelnr.: 1.1929.223 (Art.nr. 434065) M300 met Pulse systeem 
Bestelnr.: 1.1929.224 (Art.nr. 434066) M330 met Mono Control Pulse systeem, zonder 
 				             cyclusspoeling, zonder Rada netadapter 277197

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geepoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen: 			½” wartel 
Spoeltijd: 			instelbaar 
Cyclusspoeling: 		instelbaar 
Afmetingen paneel: 		1200 x 200 x 60 mm

Rada M400, rvs douchepaneel

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M400, met geïntegreerd Rada Sense bedieningspaneel en separaat, uit het zicht, te monteren mengkraan in een besturingskast. Het bedieningspaneel biedt non-touch bediening voor activering en temperatuurkeuze. Via App instelbare maximum-, minimum- en start temperatuur evenals periodieke automatische cyclusspoelingen. Met mogelijkheid voor semi automatische periodieke thermische desinfectie met registratie van de resultaten. Wordt geleverd met transformator, keerkleppen en vuilfilters. Waterbesparend en robuust. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106, met instelbare sproeihoek.

Bestelnr.: 1468731 (Art.nr. 434080)

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen mengkraan: 	½ “ buitendraad 
Transformator: 			230 V AC/12V DC, 20W 
Afmetingen paneel: 		1200 x 320 x 60 mm

Instellingen:
Spoeltijd: 			5 sec. - 60 min. 
Cyclusspoeltijd: 		1 min. - 59 min. 
Cyclusinterval: 			1 - 983 uren 

Basisinstellingen:
Spoeltijd: 			15 sec. 
Cyclusspoeling: 		2 min. na 12 uur geen gebruik

Rada M400, rvs douchepaneel, netwerkversie 

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M400, met geïntegreerd Rada Sense bedieningspaneel en separaat, uit het zicht, te monteren mengkraan in een besturingskast, met Rada Sense netwerkset voor koppeling van Rada Sense mengkranen in een netwerk. Via het netwerk kunnen instellingen uitgelezen en gewijzigd worden. Daarnaast worden cyclusspoelingen geregistreerd en opgeslagen. Het bedieningspaneel biedt non-touch bediening voor activering en temperatuurkeuze. Ook zijn maximum-, minimum- en start temperatuur evenals periodieke automatische cyclusspoelingen instelbaar via de Rada Sense App.

Bestelnr.: 1468731 (Art.nr. 434080) 
Hierbij benodigd: Bestelnr.: 1.1621.215 Netwerkset Bestaande uit: sensorbox, kabel tussen 
 		    mengkraan en sensorbox en kabel tussen bedieningspaneel en sensorbox.

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geëpoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen mengkraan: 	½ “ buitendraad 
Programmering:		Via laptop/PC

Netwerk specificaties:
Meerdere mengkranen op te nemen in een netwerk: 				Ja
Mogelijkheid om Rada Sense en rada Outlook te combineren in netwerk:	Ja
Mogelijkheid om te koppelen aan een GBS:					Ja
Registratie en rapportage van cyclusspoelingen:				Ja
Registratie van de laatste thermische desinfectie:				Ja

Rada M600, rvs douchepaneel 

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M600, met geïntegreerde, door de gebruiker te bedienen, thermostaatkraan met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren. Met Rada campingsensor voor één douche met tijdsignalering via led's. Bestaande uit een piëzo bedieningssensor met geïnte-greerde electronica en 10 led's. Met instelbare spoeltijd, pauzetijd, blokkeertijd en cyclusspoeling. Koppelbaar in een netwerk. Netadapter apart te bestellen.

Bestelnr.: 1480103

Technische gegevens: 
Behuizing: 			Rvs, wit geepoxeerd 
Volumestroom: 		6 l/min 
Aansluitingen: 			½” wartel 
Afmetingen paneel: 		1200 x 200 x 60 mm 

Bedieningssensor: 
Activering: 			Rada piëzo druktoets 
Tijdsignalering: 			Via LED's 
Beschermingsklasse: 		IP 65 
Kabellengte: 			10 meter (5-aderig) 

Basisinstellingen: 
Douchetijd: 			5 min. 
Pauzetijd: 			1 min. 
Blokkeertijd: 			2 min. 
Cyclusspoeltijd: 		2 min. (Slim) 
Cyclusinterval: 			72 uur 
Opm.! Bij gebruik van een zogenaamde spoeltimer, zijn extra spoelingen instelbaar.