Rada JIR-S 10 (VR 1210) 1.1929.255

Vandaalbestendige, energiebesparende douchekop in verchroomd messing voor muurmontage, bestaande uit een vast huis met slechts één sproei-opening met zelfreinigende werking en binnenin voorzien van een door de waterdruk roterend plaatje, zodat een degelijke werveling en sproeistraalbreedte verkregen wordt. Tevens is deze douchekop voorzien van een remstukje waardoor het maximale debiet constant wordt begrensd op 10 l/min. bij drukken van 300 kPa en hoger.      Aansluiting: 1/2" draadeind (achterzijde).

Deze douchekop is ook leverbaar zonder remstukje. Tevens zijn andere remstukjes verkrijgbaar voor debieten van 6 of 7 l/min.