Rada 927 1.0.000.62.3

Waterbesparende en onderhoudsarme vaste douchekop waarvan het huis is vervaardigd uit zwart, kalkwerend kunststof. Dit huis omsluit een messing verchroomde cilinder met een sokkel van 1/2" BSP buitendraad. Een debiet van 6 l/min. wordt verkregen door het inwendig geplaatste cilindervormige remstukje, alsmede door het speciale concept van het sproeirooster dat bestaat uit drie afzonderlijk ingeschroefde sproeiringen.

Aansluiting:

½" BSP buitendraad (ref. 927) of

½" BSP binnendraad (ref. 927-01)